附件

2019年全省建设工程质量检测监督检查

相关机构问题汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
| 1 | 乐山奇强建设工程咨询有限公司 | 1. 编号为“QJC/R/HT 2018-000001”的回弹法检测混凝土抗压强度报告中，报告的数据在相应的原始记录中无法溯源，同时不能提供设备的使用记录，报告真实性存疑。 2. 未按GB/T 28900-2012标准要求配备反向弯曲试验设备，出具了编号为“QJC/R/GL 2019-000103”的检测报告，并作出了结果判定。 |
| 2 | 乐山城市建设工程质量检验测试有限公司 | 1. 编号为“LCJC/KS2019-00384”的混凝土抗渗性能试验原始记录中无查看是否渗透的记录，却出具了合格的检测报告。 2. 编号为“LCJC/GL2019-02235”的钢筋原材检测报告，样品为HRB400E8mm热轧带肋钢筋未进行反向弯曲试验，却出具了检测合格结论，实验室未配备反向弯曲实验设备。 3. 部分检测合同检测费用由施工方支付。 |
| 3 | 四川准易检测有限公司 | 1.“单桩载荷试验”（报告编号：ZYBGDJ-201800035）所用液压千斤顶设备和油泵系统不是该机构自有设备，为其他机构所有，且无设备租赁合同。  2.未按DBJ51/T 018-2013标准进行回弹法检测高强混凝土抗压强度试验，但出具了编号为ZYBG-201904731的检测报告。 |
| 4 | 四川华测建信检测技术有限公司 | 1.现状下该单位无注册结构工程师，不符合《建设工程质量检测管理办法》中资质标准要求。  2.本部使用的GB/T 28900-2012检测钢筋拉伸弯曲标准方法不存在CMA证书附表范围内。  3.混凝土成型室、钢筋力学室等无环境条件控制措施。  4.混凝土抗渗、管材试样等无唯一性标识，KS2019-00463、00464样品二维码信息与委托样品台账信息不一致。 |
| 5 | 江油鸿飞检验检测有限公司雅安分公司 | 1. HFYAGL-201900095所用方法标准不在182302060402证书附表内。 2. 无砂当量测定仪、砼凝结时间测定仪、砼限制膨胀率测定仪、砂浆回弹仪、路面渗水系数测定仪，无高强回弹仪、砂浆回弹仪标定用的钢砧。 3. 原始记录无人员签字，原始记录中数据修改无人员签字。P.C水泥未按GB175-2007中规定确定用水量。 4. HFYAHT-20190005报告原始记录无人员签字，原始记录中的检测数据存疑。砼抗渗报告原始记录中无设备信息，无法溯源。 5. 报告签字人员钟刚、徐江宁、向仁彬等未在试验场所。 6. 部分合同为甲、乙、丙三方合同且合同费用明确由施工方支付。 |